Załącznik nr 12 do SIWZ

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

KOSZTORYS OFERTOWY

1. Nazwa zadania :

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA OSIEDLU W GRÓDKACH NA DZ. NR 534; 538; 68/16; 68/15;69/2; 552 W GM. PŁOŚNICA W CELU OSIĄGNIĘCIA PARAMETRÓW WŁAŚCIWYCH DLA DROGI PUBLICZNEJ GMINNEJ

Główny przedmiot  - kod wg CPV  45233140-2 – Roboty drogowe

- Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Płośnica ul. Dworcowa 52 13-206 Płośnica

- Kosztorys sporządził:   .....................................................

- Wartość kosztorysowa robót netto : ……………………. zł.

Podatek VAT 23 %	....………………… .zł.

Ogółem z VAT:	……………………. zł.

Słownie:

........................................................................................................

  - ..................................................................................................

- Data opracowania kosztorysu :

..........................................

- Nazwa jednostki oferującej wykonanie robót :

.......................................................................................................................

.................................................

( podpis i pieczęć Wykonawcy )

1

...................................

( pieczęć Wykonawcy )

KOSZTORYS OFERTOWY

|  |  | Podstawa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lp. | wyceny |  | Nazwa i opis rodzaju robót | Jedn. | Ilość | Cena | Wartość |
|  |  | numer |  |  |  |  |  |  |  | miary | jedn. | jedn. | zł. |
|  |  | STWIORB |  |  |  |  |  |  |  |  | miary | zł. | ( 6x7) |
| 1 | 3 | 4 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | DZIAŁ. I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |  |  |  |  |  |
|  | GRUPA ROBÓT 45100000-8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ROZDZIAŁ 1.1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |  |  |
| 1. | D-01.01.01 |  | Roboty pomiarowe dla trasy dróg |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | w terenie równinnym |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 339,0 + 186,0 + 344,0 |  |  | km | 0,869 |  |  |
| 2. | D-01.02.02 |  | Usunięcie warstwy ziemi |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | urodzajnej gr. 30 cm z wywozem |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | urobku |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 229,0 + 1,0 + 90,0 |  |  |  | m2 | 320,00 |  |  |
| 3. | D-01.02.01 |  | Wycięcie i wykarczowanie drzew o |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | średnicy 40 – 50 cm z wywozem |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | gałęzi i karpiny (świerk) |  | szt. | 3,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM: |  | x | x | x |  |
|  |  |  |  |  | ROZDZIAŁ 1.2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |  |  |
| 4. | D-01.03.02 |  | Rozebranie istniejącej nawierzchni |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | z kostki betonowej. grubość 8 cm |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | z wywozem gruzu z rozbiórki | m2 | 147,00 |  |  |
|  |  |  |  | 90,0 + 57,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | D-01.03.02 |  | Rozebranie istniejącej nawierzchni |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | z kostki betonowej. grubość 6 cm |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | z wywozem gruzu z rozbiórki | m2 | 222,00 |  |  |
|  |  |  |  | 222 ,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | D-01.03.02 |  | Rozebranie istniejącej nawierzchni |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | z kostki betonowej. grubość 6 cm |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ze złożeniem obok w celu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | powtórnego wbudowania |  | m2 | 325,00 |  |  |
|  |  |  |  | 325,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | D-01.03.02 |  | Rozebranie istniejących obrzeży |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | betonowych. z wywozem gruzu z |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | rozbiórki |  | m2 | 710,00 |  |  |
| 8. | D-01.03.02 |  | Rozebranie istniejących |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | krawężników betonowych. z |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | wywozem gruzu z rozbiórki |  | m2 | 40,00 |  |  |
| 9. | D-05.03.11 |  | Frezowanie na zimno istniejącej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | nawierzchni bitumicznej – |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | krawędź jezdni , śr. grubość 4cm | m2 | 40,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | z wywozem urobku – 1,6 m | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |

|  |  |  | RAZEM: | x | x | x |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ROZDZIAŁ 1.3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 10. | D-02.01.01 |  | Roboty ziemne wykonane |  |  |  |  |
|  |  |  | mechanicznie - wykonanie |  |  |  |  |
|  |  |  | wykopów z wywiezieniem urobku |  |  |  |  |
|  |  |  | poza obręb robót |  |  |  |  |
|  |  |  | 491,36 + 233,46 | m3 | 724,82 |  |  |
| 11. | D-02.01.01 |  | Roboty ziemne wykonane |  |  |  |  |
|  |  |  | mechanicznie - wykonanie |  |  |  |  |
|  |  |  | wykopów z wywiezieniem urobku |  |  |  |  |
|  |  |  | na odległość do 0,5 km, w celu |  |  |  |  |
|  |  |  | wbudowania w nasyp | m3 | 47,61 |  |  |
| 12. | D-02.03.01 |  | Formowanie i zagęszczenie |  |  |  |  |
|  |  |  | nasypów z gruntu pochodzącego |  |  |  |  |
|  |  |  | z wykopów |  |  |  |  |
|  |  |  | 33,64 + 13,97 |  |  | m3 | 47,61 |  |  |
|  |  |  | RAZEM: | x | x | x |  |

DZIAŁ. II

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ GRUPA ROBÓT 45200000-9

|  |  | ROZDZIAŁ 2.1. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Roboty odwadniające |  |  |  |
| 13. | D-03.02.01 | Wykonanie studni chłonnych z |  |  |
|  |  | kręgów betonowych średnicy 120 |  |  |
|  |  | cm i głębokości 3,0 m z |  |  |
|  |  | wypełnieniem części studni |  |  |
|  |  | kruszywem kamiennym 8/16 i |  |  |
|  |  | 16/63 przełożonych geowłókniną o |  |  |
|  |  | wysokiej przepuszczalności | szt | 14,00 |
| 14. | D-03.02.01 | Wykonanie wpustów ulicznych z |  |  |
|  |  | kręgów betonowych ø 500 wys. |  |  |
|  |  | 2,0 m z osadnikiem | szt. | 28,00 |
| 15. | D-03.02.01 | Przykanaliki z rur PE ø 200 mm, z |  |  |
|  |  | włączeniem do studni | m | 100,00 |
| 16. | D-03.02.01 | Wykonanie drenu rozsączającego |  |  |
|  |  | z kruszywa 16/63 ( owiniętego |  |  |
|  |  | geowłókniną ) o wymiarach 40x40 |  |  |
|  |  | cm na śr. głębokości 1,5 – 2,0 m |  |  |
|  |  | .Długość drenu - 141,00 mb |  |  |
|  |  | ( 0,40x0,40)x141,00 ) =22,56m3 | m3 | 22,56 |

|  |  | RAZEM: | x | x | x |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ROZDZIAŁ 2.2. |  |  |  |  |
|  |  | Podbudowa |  |  |  |
| 17. | D-04.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta o |  |  |  |
|  |  | gł. 30 cm , pod zjazdy i |  |  |  |
|  |  | poszerzenie |  |  |  |
|  |  | 591,0 + 145,0 + 210,0 | m2 | 946,00 |  |
| 18. | D-04.05.01 | Mechaniczne wykonanie i |  |  |  |
|  |  | zagęszczenie warstwy stabilizacji | m2 | 2382,00 |  |

3

|  |  |  | gruntu cementem o gr. 10 cm i |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rm= 2,5 MPa , |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2172,0 + 210,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | D-04.04.02 |  | Wykonanie podbudowy z |  |  |  |  |  |
|  |  |  | kruszywa łamanego, gr. 15 cm |  |  |  |  |  |
|  |  |  | pod chodnik |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1399,0 + 279,0 + 325,0 | m | 2 | 2003,00 |  |  |
| 20. | D-04.04.02 |  | Wykonanie podbudowy z |  |  |  |  |  |
|  |  |  | kruszywa łamanego 0/31,5 gr. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | warstwy po zagęszczeniu 20 cm |  |  |  |  |  |
|  |  |  | pod jezdnię, zjazdy |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2763,0 + 210,0 + 145,0 | m2 | 3118,00 |  |  |
|  |  |  | RAZEM: |  |  |  |  | x | x | x |  |
|  |  |  | ROZDZIAŁ 2.3. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Krawężniki i obrzeża |  |  |  |  |  |
| 21. | D-08.01.01 |  | Ustawienie krawężnika |  |  |  |  |  |
|  |  |  | betonowego wystającego 15x30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | na ławie betonowej z oporem z |  |  |  |  |  |
|  |  |  | betonu C12/15, na podsypce |  |  |  |  |  |
|  |  |  | cementowo - piaskowej |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 537,0 + 448,0 + 265,0 | m | 1250,00 |  |  |
| 22. | D-08.01.01 |  | Ustawienie krawężnika |  |  |  |  |  |
|  |  |  | betonowego 15x22 ( przy |  |  |  |  |  |
|  |  |  | zjazdach z kostki, zatokach i |  |  |  |  |  |
|  |  |  | przejściach dla pieszych) na ławie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | betonowej z oporem z betonu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C12/15, na podsypce cementowo |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - piaskowej |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 288,0 + 63,0 + 40,0 + 173,0 | m | 564,00 |  |  |
| 23. | D-08.03.01 |  | Ustawienie obrzeży betonowych |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 30x8 na podsypce cementowo - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | piaskowej z wypełnieniem spoin |  |  |  |  |  |
|  |  |  | piaskiem |  |  |  |  | m | 1107,00 |  |  |
|  |  |  | 568,0 + 381,0 + 158,0 |  |  |  |  |
| 24. | D-08.03.01 |  | Ustawienie obrzeży betonowych |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 30x8 na podsypce cementowo - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | piaskowej z wypełnieniem spoin |  |  |  |  |  |
|  |  |  | piaskiem |  |  |  |  | m | 190,00 |  |  |
|  |  |  | Obrzeża z rozbiórki |  |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM: |  |  |  |  | x | x | x |  |
|  |  |  | ROZDZIAŁ 2.4. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Nawierzchnia |  |  |  |  |  |
| 25. | D-05.03.23 | Wykonanie nawierzchni na jezdni |  |  |  |  |  |
|  |  |  | z kostki betonowej szarej gr. 8 cm |  |  |  |  |  |
|  |  |  | na podsypce cementowo – |  |  |  |  |  |
|  |  |  | piaskowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1357,0 + 815,0 +145,0 | m2 | 2317,00 |  |  |
| 26. | D-05.03.23 |  | Wykonanie nawierzchni na |  |  |  |  |  |
|  |  |  | zjazdach | z kostki betonowej |  |  |  |  |  |
|  |  |  | czerwonej | gr. 8 cm na podsypce |  |  |  |  |  |
|  |  |  | cementowo – piaskowej |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 320,0 + 271,0 + 27,0 (U-16c) | m2 | 618,00 |  |  |
| 27. | D-05.03.23 |  | Wykonanie nawierzchni chodnika |  |  |  |  |  |
|  |  |  | z kostki betonowej szarej gr. 8 cm |  |  |  |  |  |

4

|  |  |  | na podsypce cementowo – |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | piaskowej |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1117,0+ 282,0 + 279,0 |  |  |  | m2 | 1678,00 |  |  |
| 28. | D-05.03.23 |  | Wykonanie nawierzchni chodnika |  |  |  |  |  |
|  |  |  | z kostki betonowej szarej gr. 6 cm |  |  |  |  |  |
|  |  |  | na podsypce cementowo – |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | piaskowej |  | m | 2 | 325,00 |  |  |
|  |  |  | Kostka z rozbiórki |  |  |  |  |  |  |
| 29. | D-0.08.01 |  | Wyrównanie istniejącej |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | nawierzchni betonem asfaltowym |  |  |  |  |  |
|  |  |  | AC 11 W 50/70 , KR1, ze |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | skropieniem podłoża |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1344,00 m2, śr. gr. 3 cm |  | Mg | 100,00 |  |  |
| 30. | D-0.08.01 |  | Wykonanie warstwy wiążącej z |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | betonu asfaltowego AC 11 W |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 50/70 gr. 5 cm po zagęszczeniu, |  |  |  |  |  |
|  |  |  | KR1, ze skropieniem podłoża |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (poszerzenia) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 210,0+ 40,0 + 16,0 |  |  |  | m2 | 266,00 |  |  |
| 31. | D-05.03.05 |  | Wykonanie nawierzchni z betonu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | asfaltowego AC 11S 50/70 gr.4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | cm – warstwa ścieralna, na jezdni |  |  |  |  |  |
|  |  |  | KR1 ze skropieniem podłoża |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | emulsja asfaltową |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 | 1554,00 |  |  |
|  |  |  | RAZEM: |  | x | x | x |  |
|  |  |  | ROZDZIAŁ 2.5. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Oznakowanie i urządzenia |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | bezpieczeństwa ruchu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | D-07.01.01 |  | Oznakowanie poziome jezdni |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | bitumicznych cienkowarstwowe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P-10 – 9,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P-14 – 1,69 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P-17 – 3,42 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P-25 – 2,09 |  | m2 | 16,20 |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |
| 33. | D-07.02.01 |  | Ustawienie słupków do znaków |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | pionowych z rur stalowych o śr. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 60,3 mm |  | szt. | 14,00 |  |  |
| 34. | D-07.02.01 |  | Zamocowanie tablic znaków |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | drogowych do gotowych słupków, |  |  |  |  |  |
|  |  |  | znaki informacyjne o pow. ponad |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,3 m2 (folia 2 generacji) |  | szt | 16,00 |  |  |
|  |  |  | RAZEM: |  | x | x | x |  |
|  |  |  | ROZDZIAŁ 2.6. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pobocza |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | D-06.03.02 |  | Uzupełnienie poboczy |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | kruszywem naturalnym 0/31,5 | śr. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | gr. 10 cm z nadaniem |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | odpowiedniego spadku |  | m2 | 789,20 |  |  |
|  |  |  | 499,2 + 290,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM: |  | x | x | x |  |
|  |  |  | ROZDZIAŁ 2.7. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zieleń |  |  |  |  |  |  |

5

| 36. | D-06.01.01 |  | Humusowanie gr. 10 cm, z |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | obsianiem trawą |  |  |  |  |
|  |  |  | 127,4 + 293,7 |  |  | m2 | 421,10 |  |  |
|  |  |  | RAZEM: | x | x | x |  |
|  |  |  | ROZDZIAŁ 2.8. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Roboty towarzyszące |  |  |  |  |  |
| 37. | D-01.03.01 |  | Założenie rur osłonowych typu |  |  |  |  |
|  |  |  | AROT -A/120/PS (lub |  |  |  |  |
|  |  |  | równoważne) na istniejące |  |  |  |  |
|  |  |  | przewody telekomunikacyjne i |  |  |  |  |
|  |  |  | energetyczne | m | 20,00 |  |  |
| 38. | D-03.02.01 | Regulacja pionowa studzienek dla |  |  |  |  |
|  |  |  | zaworów wodociągowych | szt. | 15,00 |  |  |
| 39. | D-03.02.01 | Regulacja pionowa studzienek dla |  |  |  |  |
|  |  |  | zaworów gazowych | szt. | 11,00 |  |  |
| 40. | D-03.02.01 | Regulacja pionowa studzienek dla |  |  |  |  |
|  |  |  | włazów kanałowych | szt. | 12,00 |  |  |
| 41. | D-01.03.00 |  | Przebudowa hydrantów | kpl. | 2,00 |  |  |
|  |  |  | pożarowych |  |  |  |  |
| 42. | D-01.01.10 |  | Wykonanie oświetlenia solarnego |  |  |  |  |
|  |  |  | W skład kompletu oświetlenia | kpl. | 2.00 |  |  |
|  |  |  | urządzenia wchodzi: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | lampa oświetlająca typu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | LED 18W, z wyłącznikiem |  |  |  |  |
|  |  |  |  | zmierzchowym |  |  |  |  |
|  |  |  |  bateria słoneczna min. 260 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | W/12V z regulacja |  |  |  |  |
|  |  |  |  | napięcia wraz ze stelażem |  |  |  |  |
|  |  |  |  | montażowym |  |  |  |  |
|  |  |  |  maszt stalowy o wys. min, |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5,0 m z fundamentem |  |  |  |  |
|  |  |  |  | regulator napięcia |  |  |  |  |
|  |  |  |  | komplet akumulatorów o |  |  |  |  |
|  |  |  |  | pojemności min 140 Ah |  |  |  |  |
|  |  |  |  | wraz z obudowa |  |  |  |  |
|  |  |  |  | zabezpieczająca przed |  |  |  |  |
|  |  |  |  | wilgocią i kradzieżą |  |  |  |  |
|  |  |  |  szafka sterująca z układem |  |  |  |  |
|  |  |  |  | elektronicznym |  |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM: | x | x | x |  |
|  |  |  | R A Z E M WARTOŚĆ ROBÓT: | x | x | x |  |
|  |  |  | PODATEK VAT | % |  |  |  |
|  |  |  | OGÓŁEM: | x | x | x |  |

Słownie: .........................................................................................................................

..........................................................................................................................

......................... dn. ..................r.

…………………..................

( podpis i pieczęć Wykonawcy )

6