…………………………………………………………………….

pieczęć Wykonawcy

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

45262500-6 Roboty murarskie i murowe 45443000-4 Roboty elewacyjne

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45442100-8 Roboty malarskie

45233140-2 Roboty drogowe

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI	:	Przebudowa budynku świetlicy w miejscowości Zalesie

ADRES INWESTYCJI	:	dz. nr 587, 586, obr. geod. dz. nr 280305_2.0015 Zalesie, gm. Płośnica, pow. działdowski, woj. warmińsko-mazurskie

INWESTOR	:	Gmina Płośnica

ADRES INWESTORA	:	13-206 Płośnica, ul. Dworcowa 52 BRANŻA	:	budowlana, sanitarna, elektryczna

KOSZTORYS SPORZĄDZIŁ:	………………………………………

DATA SPORZĄDZENIA:	………………………………………

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VA    :	…………… zł Podatek VAT	:	…………… zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	…………… zł

Słownie: ……………………………………………….. zł

Nazwa jednostki oferującej wykonanie robót: …………………………………………….

…………………………………………………..

Podpis i pieczęć Wykonawcy

Lp.

1

1.1

Podstawa

Opis

Roboty budowlane - budynek Rozbiórki

Jedn.obm.

Ilość

Cena jedn.

Wartość

# 1 KNR 4-04

d.1. 0506-04 z.o.

1 3.1.

# 2 KNR 4-04

d.1. 0506-05 z.o.

1 3.1.

# 3 KNR 4-04

d.1. 0506-06 z.o.

1 3.1.

# 4 KNR 4-04

d.1. 0403-03

1

# 5 KNR 4-04

d.1. 0509-02

1

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadaj m2 cej się do użytku - Usytuowanie budynku uniemożli- wia dostęp osobom postronnym

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do uży m ku - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp oso- bom postronnym

Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku m Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie m2 dachu

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskow m2 niu na zakład

349,000

46,200

16,000

349,000

349,000

# 6 KNR 4-04

d.1. 0403-02

1

# 7 KNR 4-04

d.1. 0406-03

1

# 8 KNR 4-04

d.1. 0403-04

1

# 9 KNR 4-04

d.1. 0104-01 z.o.

1 3.1.

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskow m2 nie dachu na styk

Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych	m2

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych   m2

Rozebranie murów z bloczków z betonu komórkow m3 go w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondyg- nacji) na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuo-

349,000

349,000

349,000

204,000

wanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postron- nym

10 KNR 4-04

d.1. 0101-01 z.o.

1 3.1.

11 KNR 4-04

d.1. 0302-01 z.o.

1 3.1.

Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie ce-    m3 mentowo-wapiennej - Usytuowanie budynku unie- możliwia dostęp osobom postronnym

Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny m3 betonowych o grubości (wysokości) do 70 cm - Usy- tuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom po- stronnym

31,194

23,396

12 KNR 4-04

d.1. 0301-02 z.o.

1 3.1.

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości m3 do 10 cm - Usytuowanie budynku uniemożliwia do- stęp osobom postronnym

26,520

13 KNR 2-31

d.1. 0815-02

1

Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonow m2

194,820

14 KNR 2-01

d.1. 0203-01

1 analogia

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki - na odległość m3 do 1 km

372,360

Razem dział: Rozbiórki

  - Roboty ziemne

15 KNR 2-01

d.1. 0122-01

2

16 KNR 2-01

d.1. 0206-01

2

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3 równinnym i nizinnym

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiern m3 mi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transpor- tem urobku samochodami samowyładowczymi na od- ległość do 1 km

515,641

515,641

Razem dział: Roboty ziemne

  - Fundament

17 KNR 2-02

d.1. 0205-01

3

18 KNR 2-02

d.1. 0201-02

3

19 KNR 2-02

d.1. 0203-03

3

20 KNR 2-02

d.1. 0290-02

3

21 KNR 2-02

d.1. 0290-02

3

Podkłady betonowe z chudego betonu	m3

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szero- m3 kości do 0,8 m - z zastosowaniem pompy do betonu

Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 2,5 m3 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budy t ków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budy t ków i budowli - pręty żebrowane o śr. do 7 mm

18,108

8,240

1,200

1,564

0,304

Lp.

Podstawa

Opis

Jedn.obm.

Ilość

Cena jedn.

Wartość

- NNRNKB 202 (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamento-	m2

181,080

d.1. 0618-01

3

wych z papy zgrzewalnej

- NNRNKB 202 (z.I) Fundamenty z bloczków betonowych na zapra- m3

50,567

d.1. 0136-02

3

24 KNR 2-02

d.1. 0211-01

3

25 KNR 2-02

d.1. 0603-09

3

26 KNR 2-02

d.1. 0603-10

3

27 KNR 0-23

d.1. 2612-01

3

wie cementowej

Słupy żelbetowe w ścianach murowanych	m3

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne  m2 pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfalto- wego - pierwsza warstwa

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne  m2 pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfalto- wego - druga i następna warstwa

Przyklejenie płyt styropianowych do ścian fundame m2 towych - XPS gr. 15cm

3,247

419,254

419,254

113,064

28 KNNR-W 3

d.1. 0207-02

3

29 KNR 2-01

d.1. 0230-01

3

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kube m2 kowej z gruntowaniem powierzchni

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszcz m3 niem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III

116,232

515,641

30 KNR 2-01

d.1. 0236-01

3

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; m3 grunty sypkie kat. I-III

515,641

Razem dział: Fundament

  - Warstwy wyrównawcze pod posadzki

31 KNR 2-31

d.1. 0104-03

4 0104-04

32 KNR 2-02

d.1. 0201-01

4

33 KNR 2-02

d.1. 0290-02

4

34 KNR 2-02

d.1. 0290-02

4

35 KNR 2-02

d.1. 0205-01

4

36 KNR 2-02

d.1. 1106-07

4

Podsypka piaskowa - grubość warstwy po zagęsz- m2 czeniu 35 cm

Ławy fundamentowe betonowe pod ściankami fund m3 mentowymi

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budy t ków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budy t ków i budowli - pręty żebrowane o śr. do 7 mm

Podkłady betonowe z chudego betonu	m3

Dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2

447,308

1,579

0,004

0,001

44,731

447,308

Razem dział: Warstwy wyrównawcze pod posadzki

  - Ściany nośne

37 NNRNKB 202 (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ścian fundamento- m2	44,410

d.1. 0618-01

5

38 KNR-W 2-02

d.1. 0109-03

5

wych z papy zgrzewalnej

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysoko m2 ci ponad 4.5 m grubości 24 cm z bloczków betonu komórkowego długości 59 cm

779,014

39 KNR 0-23

d.1. 2613-01

5

Przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian - docie m2 lenie mostka termicznego

49,180

40 KNR 0-23

d.1. 2613-06

5

41 KNR 0-23

d.1. 0931-01

5

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m2

68,852

68,852

42 KNR 0-23

d.1. 0931-02

5

43 KNR 2-02

d.1. 0126-02

5

44 KNR 2-02

d.1. 0126-01

5

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku min m2 ralnego - na ścianach ponad dachem

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianac szt murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedyn- czych, bloczków i pustaków

Otwory na okna w ścianach murowanych grubości d szt 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków

68,852

19,000

21,000

Lp.

Podstawa

Opis

Jedn.obm.

Ilość

Cena jedn.

Wartość

45 KNR 2-02

d.1. 0208-03

5 analogia

46 KNR 2-02

d.1. 0211-01

5

47 KNR 2-02

d.1. 0210-03

5 analogia

48 KNR 2-02

d.1. 0210-03

5 analogia

49 KNR 2-02

d.1. 0210-02

5

50 KNR 2-03

d.1. 0209-05

5

51 KNR 2-02

d.1. 0290-02

5

52 KNR 2-02

d.1. 0290-02

5

Słupy żelbetowe

Słupy żelbetowe w ścianach murowanych

Belki i podciągi żelbetowe

Nadproża żelbetowe

Wieńce żelbetowe

Osadzenie w betonie części stalowych o masie 5.0 kg - kotwy do montażu konstr. drewnianej

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budy ków i budowli - pręty żebrowane

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budy ków i budowli - pręty żebrowane o śr. do 7 mm

m3 m3 m3 m3 m3

szt.

t

t

3,091

10,860

2,255

2,681

31,202

118,000

3,807

0,978

Razem dział: Ściany nośne

  - Ściany działowe i kominy

53 NNRNKB 202 (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ścian fundamento- m2	5,054

d.1. 0618-01

6

54 KNR-W 2-02

d.1. 0127-03

6

55 KNR 2-02

d.1. 0126-02

6

56 KNR 2-02

d.1. 0126-05

6

wych z papy zgrzewalnej

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowyc m2 grubości 12 cm

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianac szt murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedyn- czych, bloczków i pustaków

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży m prefabrykowanych

74,042

6,000

9,000

57 KNR 2-02

d.1. 0210-06

6

58 KNR 2-02

d.1. 0290-02

6

59 KNR 2-02

d.1. 0290-02

6

60 KNR 2-02

d.1. 0122-07

6

61 KNR 2-02

d.1. 0219-05

6

Belki wieńczące ścianki działowe	m3

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budy t ków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budy t ków i budowli - pręty żebrowane o śr. do 7 mm

Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych	mb

Nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów o średni m2 grubości 7 cm

0,604

0,062

0,012

125,400

1,416

Razem dział: Ściany działowe i kominy

  - Konstrukcja dachu

62 KNNR 2

d.1. 0405-01

7 analogia

63 KNNR 2

d.1. 0405-01

7 analogia

64 KNNR 2

d.1. 0405-01

7 analogia

65 KNNR 2

d.1. 0405-01

7 analogia

66 KNNR 2

d.1. 0405-01

7 analogia

67 KNNR 2

d.1. 0405-01

7 analogia

Dachy z wiązarów deskowych - prefabrykowanych drewnianych. Wiązary deskowe wg projektu. Wiązar WD1

Dachy z wiązarów deskowych - prefabrykowanych drewnianych. Wiązary deskowe wg projektu. Wiązar WD2

Dachy z wiązarów deskowych - prefabrykowanych drewnianych. Wiązary deskowe wg projektu. Wiązar WD3

Dachy z wiązarów deskowych - prefabrykowanych drewnianych. Wiązary deskowe wg projektu. Wiązar WD4

Dachy z wiązarów deskowych - prefabrykowanych drewnianych. Wiązary deskowe wg projektu. Wiązar WD5

Dachy z wiązarów deskowych - prefabrykowanych drewnianych. Wiązary deskowe wg projektu. Wiązar WD6

elem.

elem.

elem.

elem.

elem.

elem.

10,000

10,000

12,000

12,000

7,000

6,000

Lp.

Podstawa

Opis

Jedn.obm.

Ilość

Cena jedn.

Wartość

68 KNR 2-02

d.1. 0408-05

7

69 KNR 2-02

d.1. 0409-06

7 analogia

70 KNR 2-02

d.1. 0410-01

7

Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój po- m3 przeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej

Wiatrownice, przekrój poprzeczny drewna do 180	m3 cm2 z tarcicy nasyconej - stężenia

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej  m2

0,150

1,950

490,421

71 KNR 2-02

d.1. 0501-01

7

Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jed- m2 nowarstwowo

490,421

Razem dział: Konstrukcja dachu

  - Pokrycie dachu

72 NNRNKB 202 Deski wiatrowe i okapowe - deski strugane	m	33,460

d.1. 0421-02

8

73 KNR 4-01

d.1. 0410-04

8 analogia

Wykonanie podbitki z desek profilowanych o gruboś-m2 ci 25 mm

7,878

74 KNR 4-01

d.1. 0628-03

8

75 KNR 2-02

d.1. 0506-01

8

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt	m2 metodą smarowania preparatami olejowymi

Obróbki blachy powlekanej	m2

13,901

143,010

- NNRNKB 202 (z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z m

25,920

d.1. 0517-04

8

blachy ocynkowanej półokrągłych o śr. 15 cm

- NNRNKB 202 (z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z bl m

21,200

d.1. 0519-03

8

78 KNR 2-02

d.1. 0410-04

8

chy ocynkowanej okrągłych o śr. 12 cm

Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o roz- m2 stawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej

490,421

79 NNRNKB 202 (z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o na- m2

490,421

d.1. 0537-04

8

chyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną trapezową na łatach

Razem dział: Pokrycie dachu

  - Stolarka okienna

80 KNR 0-19

d.1. 1023-04

9

81 KNR 0-19

d.1. 1023-04

9

Montaż okien uchylnych jednodzielnych drewnianyc m2 z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2 - okna PCV szklone pakietem 3 szybowym o wsp. U dla pa- kietu 0,5 W/m2K i wsp. dla całego okna co najwyżej 0,9 W/m2K, okna wyposażone w nawiewniki higros- terow., kolor stolarki biały, kolor klamek i okuć białe Montaż okien uchylnych jednodzielnych drewnianyc m2 z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2 - okna PCV szklone pakietem 3 szybowym o wsp. U dla pa- kietu 0,5 W/m2K i wsp. dla całego okna co najwyżej 0,9 W/m2K, okna wyposażone w nawiewniki higros- terow., kolor stolarki biały, kolor klamek i okuć białe - OKNA EI 30

35,034

3,960

82 KNR 0-19

d.1. 1023-04

9

83 KNR 0-19

d.1. 1023-04

9

Montaż okienka podawczego	m2

Montaż naświetli nad drzwiami wewnątrz	m2

1,100

2,254

84 KNR 2-02

d.1. 0129-02

9

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, dłu- szt gości ponad 1 m - podokienniki wewnętrzne kamien- ne gr. 30mm. Podokienniki wysunąć 5cm poza lico ściany

24,000

Razem dział: Stolarka okienna

  - Stolarka drzwiowa

85 KNR 0-19 d.1. 1024-06 z sz. 10 2.3.

Montaż drzwi zewnętrznych.	m2 Drzwi ciepłe zewnętrzne, pakiet 4szyb. u=0,5, szkło bezpieczne, wsp. dla całego zestawu co najwyżej

1,3, samozamykacz, stopka blokująca lub inne ele-

9,567

menty umożliwiające pozostawienie skrzydła w pozy- cji otwartej, drzwi wzmocnione kl. C, dwa zamki an- tywłamaniowe - światło przejścia pojed. skrzydła min. 100cm

Lp.

Podstawa

Opis

Jedn.obm.

Ilość

Cena jedn.

Wartość

86 KNR 0-19 d.1. 1024-06 z sz. 10 2.3.

87 KNR 0-19 d.1. 1024-06 z sz. 10 2.3.

88 KNR 0-19 d.1. 1024-06 z sz. 10 2.3.

89 KNR 0-19 d.1. 1024-06 z sz. 10 2.3.

Montaż drzwi aluminiowych - drzwi aluminiowe wew-m2 nętrzne, szkło bezpieczne, samozamykacz, stopka blokująca lub inne elementy umożliwiające pozosta- wienie skrzydła w pozycji otwartej światło przejścia pojed. skrzydła min. 100cm

Montaż drzwi aluminiowych - drzwi aluminiowe wew-m2 nętrzne - między garażem a przedsionkiem OSP - świato przjścia 90cm

Montaż drzwi aluminiowych - drzwi aluminiowe wew-m2 nętrzne EI30 - między wiatrołapem, a pom. OSP - światło przejścia 100cm

Montaż drzwi aluminiowych - drzwi aluminiowe wew-m2 nętrzne - drzwi na sali świetlicy wiejskiej i w sali koła gospodyń - świato przjścia 100cm

10,143

2,121

2,331

9,324

# KNNR 2

d.1. 1104-02

10

Montaż ościeżnic fabrycznie wykończonch	m2

26,082

# KNNR 2

d.1. 1103-01

10

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych m2 fabrycznie wykończonych (w tym skrzydła łazienko- we) kompletnych z zawiasami, klamkami, szyldami i zamkami

22,755

# KNNR 2

d.1. 1103-01

10

Montaż ścianek giszetowych kabin WC wraz z	m2 drzwiami - 6 kabin sanitarnych dla WC i 2 dla natrys- ków z płyty HPL

25,260

93 KNR-W 2-02

d.1. 1032-01

10

Bramy uchylne garażowe podnoszone mechaniczni m2

22,750

Razem dział: Stolarka drzwiowa

  - Tynki wewnętrzne

94 KNR 2-02

d.1. 0801-02

11

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane me- m2 chanicznie na ścianach i słupach

1 036,626

95 KNR 2-02

d.1. 0808-08

11

96 KNR 2-02

d.1. 0808-09

11

Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne cementowe m2 kat. III na ościeżach o szerokości do 25 cm

Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne cementowe m2 kat. III na ościeżach o szerokości do 30 cm

7,138

6,150

Razem dział: Tynki wewnętrzne

  - Warstwy wyrównawcze pod posadzki

97 KNR 2-02

d.1. 0607-02

12

98 KNR 2-02

d.1. 0609-03

12

99 KNR 2-02

d.1. 0609-04

12

100 KNR 2-02

d.1. 0607-02

12

101 KNR 2-02

d.1. 1102-02

12 1102-03

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii po-m2 lietylenowej szerokiej

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropian m2 wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 5cm

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropian m2 wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa gr. 10cm - razem obie wars- twy 15cm

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii po-m2 lietylenowej szerokiej

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy ce- m2 mentowej grubości 60 mm zatarte na gładko

343,940

343,940

343,940

343,940

343,940

102 KNR 2-02

d.1. 1106-07

12

Dopłata za zbrojenie siatką stalową

m2	343,940

Razem dział: Warstwy wyrównawcze pod posadzki

  - Warstwy posadzki przemysłowej w garażu

103 KNR 2-02

d.1. 0607-02

13

104 KNR 2-02

d.1. 0609-03

13

105 KNR 2-02

d.1. 0609-04

13

106 KNR 2-02

d.1. 0607-02

13

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii po-m2 lietylenowej szerokiej

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropian m2 wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 5cm

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropian m2 wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa gr. 5cm - razem obie warst- wy 10cm

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii po-m2 lietylenowej szerokiej

94,900

94,900

94,900

94,900

Lp.

Podstawa

Opis

Jedn.obm.

Ilość

Cena jedn.

Wartość

107 KNR 2-02

d.1. 1102-02

13 1102-03

Posadzka przemysłowa w hali garażowej gr. 15cm z m2 betonu C25/30 wraz ze zbrojeniem rozproszonym, zatarta na gładko wraz z posypką utwardzającą wierzch posadzki

94,900

Razem dział: Warstwy posadzki przemysłowej w garażu

  - Sufity

108 KNR 2-02

d.1. 0613-05

14

109 KNR 2-02

d.1. 0613-05

14

110 KNNR 2

d.1. 0604-02

14

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny minera m2 nej z filców na sucho - 15cm między wiązary dacho- we

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny minera m2 nej z filców na sucho - 15cm pod wiązary dachowe

Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do kon m2 trukcji drewnianej - folia paroizolacyjna

447,308

447,308

447,308

111 KNR 2-02

d.1. 2011-02

14 2011-04

112 KNR 2-02

d.1. 2011-02

14 2011-04

Razem dział: Sufity 1.15

Okładziny gipsowo-kartonowe, podwójne na	m2 stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm - 2xpłyty GKF

Okładziny gipsowo-kartonowe, podwójne na	m2 stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm - 2xpłyty GKFI - w łazienkach, pom. przyj,i wyd. posiłków, pom, porządk. i na hali garażo- wej

Roboty wykończeniowe wewnętrzne

248,600

190,240

113 KNR 2-02

d.1. 2004-01

15

Obudowa el. instal. płytami gipsowo-kartonowymi na m2 rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01

2,720

114 KNR 0-23

d.1. 2611-02

15

Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m2

1 475,466

115 KNNR 2

d.1. 0802-06

15

116 KNR 2-02

d.1. 1505-01

15

117 KNR 2-02

d.1. 1505-05

15

Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufi-m2 tach

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierz-m2 chni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowa- nia - farby zmywalne w kolorze ustalonym z Zamawia- jącym

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierz-m2 chni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - sufity, farba emul- syjna biała

1 475,466

1 036,626

438,840

# KNR K-04

d.1. 0602-02

15

# KNR K-04

d.1. 0602-01

15

# KNR K-04

d.1. 0602-03

15

# KNR K-04

d.1. 0602-04

15

122 KNR 0-23

d.1. 2611-02

15

123 KNR 0-12

d.1. 0829-04

15

Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie	m2 Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m2

Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy m uszczelniającej poziomej

Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy m uszczelniającej pionowej

Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m2 Licowanie ścian płytkami - na klej - łazienka	m2

8,560

3,760

4,280

4,000

154,980

145,300

124 KNR 0-12

d.1. 0829-04

15

Licowanie ścian płytkami - na klej - pom. przyjmowa-m2 nie i wydawania posiłków pomiędzy szafkami

3,480

125 KNR 0-12

d.1. 0829-04

15

126 KNR 0-23

d.1. 2611-02

15

127 KNR 0-12

d.1. 1118-04

15

128 KNR 0-12

d.1. 1119-02

15

Licowanie ścian płytkami - na klej - pom. gosp.-po- m2 rządk. przy zlewie i pom. przyjm. i wyd. posiłk. przy umywalce i pod oknem podawczym

Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m2 Posadzki z płytek na klej	m2

Cokoliki z płytek, wysokość cokolika 10cm	m

6,200

343,940

343,940

203,050

Lp.

Podstawa

Opis

Jedn.obm.

Ilość

Cena jedn.

Wartość

Razem dział: Roboty wykończeniowe wewnętrzne

1.16	Elewacja

129 KNR 2-02

d.1. 1610-01

16

130 KNR 0-23

d.1. 2612-08

16

131 KNR 0-23

d.1. 2612-06

16

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wyso- m2 kości do 10 m

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metal m wym

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2

680,820

3,200

40,764

132 KNR 0-23

d.1. 2612-01

16

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi m2 przyklejenie płyt styropianowych do ścian - styropian grafitowy wsp. lambda=0,032, gr. 20cm

352,063

133 KNR 0-23

d.1. 2612-03

16

134 KNR 0-23

d.1. 2612-08

16

135 KNR 0-23

d.1. 2613-06

16

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dy plastikowych do ścian z gazobetonu

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metal wym

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach system do styropianu

szt.

m

m2

1 408,252

289,860

352,063

136 KNR 0-23

d.1. 2613-07

16

Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach - system d m2 styropianu

20,700

137 KNR 0-23

d.1. 2613-01

16

138 KNR 0-23

d.1. 2613-03

16

Przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian

Przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych do ścian z gazobetonu

m2

szt.

145,226

1 161,808

139 KNR 0-23

d.1. 2613-06

16

140 KNR 0-23

d.1. 2613-07

16

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - system do m2 wełny mineralnej

Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach - system d m2 wełny mineralnej

145,226

27,000

141 KNR 0-23

d.1. 0933-01

16

142 KNR 0-23

d.1. 0933-02

16 0933-07

143 KNR 0-23

d.1. 0933-03

16

144 KNR 0-23

d.1. 0933-03

16

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m2

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikonowa m2 biała na ścianach

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikonowa m2 biała na ościeżach

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikonowa m2 ciemna na cokoliku

544,989

497,289

47,700

34,116

145 KNR 2-02

d.1. 0129-02

16

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, dłu- szt gości ponad 1 m - podokienniki zewnerzne z blachy powlekanej. Podokiennki wysunąć 5cm poza lico

ścian.

23,000

146 KNR 0-23

d.1. 0933-06

16 analogia

Dodatek za wymalowanie napisów i pasów w innej barwie

kpl

1,000

Razem dział: Elewacja

Razem dział: Roboty budowlane - budynek

2	Roboty zewnętrzne

  - Schody z tyłu

147 KNR 2-01

d.2. 0205-02

1

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiern m3 mi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transpor-

tem urobku samochodami samowyładowczymi na od- ległość do 1 km

4,888

148 KNR 2-02

d.2. 1101-01

1

149 KNR 2-02

d.2. 0201-02

1

150 KNR 2-02

d.2. 0290-02

1

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szero- m3 kości do 0,8 m - z zastosowaniem pompy do betonu

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budy t ków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm

0,306

1,222

0,023

Lp.

Podstawa

Opis

Jedn.obm.

Ilość

Cena jedn.

Wartość

151 KNR 2-02

d.2. 0290-02

1

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budy t ków i budowli - pręty żebrowane o śr. do 7 mm

0,006

- NNRNKB 202 (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamento-	m2

3,055

d.2. 0618-01

1

wych z papy zgrzewalnej

- NNRNKB 202 (z.I) Fundamenty z bloczków betonowych na zapra- m3

1,033

d.2. 0136-02

1

154 KNR 2-02

d.2. 0603-09

1

155 KNR 2-02

d.2. 0603-10

1

wie cementowej

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne  m2 pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfalto- wego - pierwsza warstwa

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne  m2 pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfalto- wego - druga i następna warstwa

8,268

8,268

156 KNR 4-01

d.2. 0105-01

1

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem m3 ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II

2,327

- NNRNKB 202 (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ścian fundamento- m2

3,175

d.2. 0618-01

1

wych z papy zgrzewalnej

- NNRNKB 202 Ścianka oporowa schodów z bloczków betonowych m3 d.2. 0136-02

1

0,829

159 KNR 2-02

d.2. 0211-04

1

160 KNR 2-02

d.2. 0290-02

1

161 KNR 2-02

d.2. 0290-02

1

Zwieńczenie żelbetowe ściany oporwej schodów	m3

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budy t ków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budy t ków i budowli - pręty żebrowane o śr. do 7 mm

0,403

0,029

0,006

162 KNR 4-01

d.2. 0105-01

1

163 KNR 2-31

d.2. 0104-01

1

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem m3 ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w kory- m2 cie i na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm

1,995

7,262

164 KNR 2-02

d.2. 1101-01

1

165 KNR 2-31

d.2. 0402-03

1

166 KNR 2-31

d.2. 0407-03

1

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3 Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m3

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsy m ce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

0,726

0,197

8,750

167 KNR 2-31

d.2. 0511-02

1

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gruboś m2 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka brukowa szara

7,262

168 KNR 2-02

Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane    m2

3,876

d.2. 0904-01

1

ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach pozio- mych (balkony i loggie)

169 KNR 0-23

d.2. 0933-01

1

170 KNR 0-23

d.2. 0933-03

1

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m2

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikonowa m2 ciemna na cokoliku

3,876

3,876

171 KNR 2-02

d.2. 1207-01

1

Balustrada schodowa przymocowana do belki wień- m czącej ściankę schodów - do zewn. boku ścianki

6,400

Razem dział: Schody z tyłu

  - Chodnik i opaska z betonowej kostki brukowej

2.2.

1

172 KNR 2-01

d.2. 0121-02

2.1

173 KNR 2-01

d.2. 0206-01

2.1

Roboty ziemne

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha	0,012		 ziemnych

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiern m3	34,785		             mi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transpor-

tem urobku samochodami samowyładowczymi na od- ległość do 1 km

Lp.

Podstawa

Opis

Jedn.obm.

Ilość

Cena jedn.

Wartość

174 KNR 2-01

d.2. 0214-01

2.1

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0m3 5 km transportu ponad 1 km samochodami samowy- ładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. I-II

Krotność = 2

34,785

Razem dział: Roboty ziemne

2.2.

2

175 KNR 2-31

d.2. 0103-01

2.2

Podbudowa

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w stwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II

m2	115,950

176 KNR 2-31

d.2. 0104-01

2.2

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w kory- m2 cie i na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm

115,950

177 KNR 2-02

d.2. 1101-01

2.2

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3

9,276

Razem dział: Podbudowa

2.2.

3

178 KNR 2-31

d.2. 0401-06

Obrzeża i krawężniki

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.III-IV

m	79,700

179 KNR 2-31

d.2. 0402-03

2.3

180 KNR 2-31

d.2. 0407-03

2.3

Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m3

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsy m ce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

1,793

79,700

Razem dział: Obrzeża i krawężniki

2.2.

4

181 KNR 2-31

d.2. 0511-02

Nawierzchnia

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gruboś m2	115,950	                            cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka

brukowa szara

182 KNR 2-02

d.2. 1219-03

2.4

Wycieraczki do obuwia typowe wbudowane w pol- bruk

szt.

1,000

Razem dział: Nawierzchnia

Razem dział: Chodnik i opaska z betonowej kostki brukowej

  - Zjazd i droga wewnętrzna

2.3.

1

183 KNR 2-01

d.2. 0121-02

3.1

184 KNR 2-01

d.2. 0206-01

3.1

185 KNR 2-01

d.2. 0214-01

3.1

Roboty ziemne

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha	0,025		 ziemnych

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiern m3	89,016		             mi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transpor-

tem urobku samochodami samowyładowczymi na od- ległość do 1 km

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0m3	89,016		           5 km transportu ponad 1 km samochodami samowy-

ładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. I-II

Krotność = 2

Razem dział: Roboty ziemne

2.3.

2

186 KNR 2-31

d.2. 0103-01

3.2

Podbudowa

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w stwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II

m2	112,650

187 KNR 2-31

d.2. 0104-01

3.2

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w kory- m2 cie i na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm

112,650

188 KNR 2-31

d.2. 0109-03 +

# 3.2 KNR 2-31 0109-04

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy m2 po zagęszczeniu 20 cm

112,650

Razem dział: Podbudowa

2.3.

3

189 KNR 2-31

d.2. 0511-03

3.3

Nawierzchnia

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Kostka sza- ra, linie podziału miejsc parkingowych kostką koloru ciemniejszego

m2	254,330

Lp.

Podstawa

Opis

Jedn.obm.

Ilość

Cena jedn.

Wartość

190 KNR 2-31

d.2. 1406-03

3.3

Regulacja pionowa studzienek

szt.

1,000

Razem dział: Nawierzchnia

2.3.

4

191 KNR 2-31

d.2. 0401-06

3.4

Obrzeża i krawężniki

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.III-IV

m	106,500

192 KNR 2-31

d.2. 0402-04

3.4

Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3

10,384

193 KNR 2-31

d.2. 0403-03

3.4

Krawężniki betonowe o wym. 15x22 cm na podsypc m cem.piaskowej - wtopione

106,500

Razem dział: Obrzeża i krawężniki Razem dział: Zjazd i droga wewnętrzna

  - Ogrodzenie

194 KNR 2-01

d.2. 0312-06

4

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głę dół. bokości do 0.7 m (kat.gr.III)

12,000

195 KNR 2-02

d.2. 1101-01

4

196 KNR 2-31

d.2. 0407-01

4 analogia

197 KNNR 2

d.2. 1603-02

4

Zabetonowanie słupków ogrodzeniowych	m3

Podmurówka prefabrykowana o wym. 25x6 cm na    m podsypce piaskowej.

Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych wys. do 1.23 m na słupkach stalowych z kształtowników stal. ocynk

w rozstawie co około 2,50m. Oczko 5x20, drut fi 4

0,960

21,450

21,450

198 KNR 2-23

d.2. 0404-04

4

Furtka jednoskrzydłowa szer. 1,00, wys. do systemu szt.

123. Wypełnienie panelem ogrodzeniowym, Furtka z kształtowników stalowych zamkniętych, ocynk., RAL7016. Kompletne z klamką zamkiem, słupkami przybramowymi.

2,000

Razem dział: Ogrodzenie

  - Roboty porządkowe

199 KNR 2-01

d.2. 0505-01

5

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego m2 kat.I-III

800,000

200 KNR 2-01

d.2. 0510-01

5

201 KNR 2-01

d.2. 0510-02

5

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy m2 humusu 5 cm

Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każde m2 nast.5 cm humusu

800,000

800,000

Razem dział: Roboty porządkowe Razem dział: Roboty zewnętrzne

3	Instalacje sanitarne

  - Przyłącze wodociągowe

202 KNR 2-01

d.3. 0217-06

1

203 KNR-W 2-18

d.3. 0109-01

1

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pod-m3 siębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur poliet m lenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 32 mm

148,000

8,000

204 KNNR 11

d.3. 0306-01

1

205 d.3. 1

206 S 215 0700-

d.3. 01

1

Nawiertki wodociągowa

Dostawa i montaż kompletnego zestawu wodomie- rzowego z podłączeniem kompletu oprzyrządowania

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur propylenowych o śr. do 63 mm

kpl.

kpl.

m

1,000

1,000

8,000

207 KNR 2-01

d.3. 0230-01

1

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszcz m3 niem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III

148,000

208 KNR 2-01

d.3. 0236-01

1

209 KNR 4-01

d.3. 0323-04

1

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. p nad 1 ceg.

m3

szt.

148,000

1,000

Lp.

Podstawa

Opis

Jedn.obm.

Ilość

Cena jedn.

Wartość

210 KNR-W 2-15

d.3. 0121-03

1

Punkty stałe w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm

szt.

1,000

211 KNR-W 2-15

d.3. 0123-03

1

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wo- kpl. domierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 25 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych

1,000

212 KNR-W 2-15

d.3. 0132-04

1

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągo- wych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 32 mm

szt.

1,000

213 KNR-W 2-15

d.3. 0140-04

1

Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnejkpl. 32 mm

1,000

214 KNR-W 2-15

d.3. 0132-04

1

215 KNR-W 2-15

d.3. 0132-03

1

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągo- wych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 32 mm - zawory antyskażeniowe

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągo- wych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm - zawory odcinające

szt.

szt.

1,000

1,000

Razem dział: Przyłącze wodociągowe

  - Kanalizacja - wyprowadzenie z budynku

216 KNR 2-01

d.3. 0217-06

2

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pod-m3 siębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III

37,560

217 KNR-W 2-18

d.3. 0517-02

2

218 KNR 0-13

d.3. 0228-04

2

Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr. 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową - wysokość całk. 250cm

Rurociągi o śr. 160 mm

szt.

m

1,000

10,350

219 d.3. 2

Dostawa i montaż kompletnego szamba szczelnego kpl.

1,000

220 KNR 7-28

d.3. 0204-05

2

221 KNR 2-28

d.3. 0501-09

2

Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o śr. 150 mm wraz z uszczelnieniem przejścia

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym

otw.

m3

1,000

0,776

222 KNR 2-01

d.3. 0230-01

2

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszcz m3 niem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III

26,576

223 KNR 2-01

d.3. 0236-01

2

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; m3 grunty sypkie kat. I-III

26,576

Razem dział: Kanalizacja - wyprowadzenie z budynku

  - Instalacja z.w. i c.w.u.

224 S-215 0300-

d.3. 03

3

225 S-215 0300-

d.3. 02

3

226 S 215 0300-

d.3. 01

3

Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 32 mm m

Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 25 mm m

Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm m

41,000

43,000

87,000

227 KNR 0-34

d.3. 0101-01

3

228 KNR-W 2-15

Izolacja rurociągów śr.12-32 mm otulinami - jedno- warstwowymi gr.6 mm (C)

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z

m

szt.

171,000

20,000

d.3. 0116-02

3

tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 25 mm

229 KNR-W 2-15

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z

szt.

35,000

d.3. 0116-07

3

230 KNR-W 2-15

d.3. 0135-01

3

tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm ze złączk szt. do węża

3,000

231 KNR-W 2-15

d.3. 0135-01

3

232 KNR-W 2-15

d.3. 0130-03

3

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm - odcinaj ce

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągo- wych z rur stalowych o śr. nominalnej do 25 mm

szt.

szt.

35,000

4,000

Lp.

Podstawa

Opis

Jedn.obm.

Ilość

Cena jedn.

Wartość

233 KNR-W 2-15

d.3. 0128-01

3

234 KNR-W 2-15

d.3. 0127-01

3

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach	m mieszkalnych

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z m tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (ru- rociąg o śr. do 63 mm)

87,000

171,000

Razem dział: Instalacja z.w. i c.w.u.

  - Kanalizacja

235 KNR 4-01

d.3. 0106-01

4

236 KNR-W 2-15

d.3. 0203-04

4

237 KNR-W 2-15

d.3. 0203-03

4

238 KNR-W 2-15

d.3. 0203-02

4

239 KNR-W 2-15

d.3. 0203-01

4

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wyko- m3 nywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odl.do

3 m

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w goto-m wych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w goto-m wych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w goto- m wych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w goto- m wych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych

41,880

39,400

21,800

42,500

70,800

240 KNR-W 2-15

Piony kanalizacyjne i rury wywiewne z PVC o połą-

szt.

2,000

d.3. 0213-05

4

241 S-215 0200-

  - 01

4

242 KNR-W 2-15

d.3. 0211-04

4

243 KNR-W 2-15

d.3. 0211-01

4

244 KNR-W 2-15

d.3. 0211-02

4

245 KNR-W 2-15

d.3. 0211-03

4

czeniu wciskowym o śr. 110 mm - wyprowadzone po- nad dach

Zawory napowietrzające pływakowe o śr.nom. 50 m szt.

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC podej. śr. 32 mm o połączeniach klejonych

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC podej. śr. 50 mm o połączeniach wciskowych

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC podej. śr. 75 mm o połączeniach wciskowych

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC podej. śr. 110 mm o połączeniach wciskowych

1,000

8,000

13,000

7,000

8,000

246 KNR 2-01

d.3. 0320-02

4

247 KNR 2-15

d.3. 0217-03

4

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach piono- wych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV

Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr. zewn. 160 mm łączonych metodą wciskową

m3

szt.

41,880

1,000

Razem dział: Kanalizacja

  - Biały montaż

248 KNR-W 2-15

d.3. 0218-01

5 analogia

249 KNR-W 2-15

d.3. 0218-01

5

250 KNR-W 2-15

d.3. 0233-03

5

251 KNR-W 2-15

d.3. 0233-03

5

252 KNR-W 2-15

d.3. 0234-02

5

253 KNR-W 2-15

d.3. 0230-02

5

254 KNR-W 2-15

d.3. 0230-02

5

255 KNR-W 2-15

d.3. 0229-05

5

Odpływ liniowy

Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" dla nie- pełnosprawnych wraz z kompletem uchwytów

Pisuar pojedynczy (duży) z zaworem spłukującym automatycznym

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem grus kowym

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem grus kowym dla niepełnosprawnych z kompletem uchwy- tów

Zlew w pom. porządkowym

szt.

szt.

kpl.

kpl.

kpl.

kpl.

kpl.

szt.

2,000

3,000

7,000

1,000

3,000

9,000

1,000

1,000

Lp.

Podstawa

Opis

Jedn.obm.

Ilość

Cena jedn.

Wartość

256 KNR-W 2-15

d.3. 0229-05

5

257 KNR-W 2-15

d.3. 0218-02

5

Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce

Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm

szt.

szt.

1,000

1,000

258 KNR-W 2-15

d.3. 0218-03

5

259 KNR-W 2-15

d.3. 0137-02

5

260 KNR-W 2-15

d.3. 0137-02

5

Syfony z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm - zlewo- szt. wy

Baterie umywalkowa dla niepełnosprawnych stojące szt. o śr. nominalnej 15 mm

Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mmszt.

1,000

1,000

9,000

261 KNR-W 2-15

d.3. 0137-09

5

262 KNR-W 2-15

d.3. 0137-02

5

263 KNR-W 2-15

d.3. 0137-02

5

264 KNNR 5

d.3. 1104-04

5 analogia

265 KNNR 5

d.3. 1104-04

5 analogia

266 KNNR 5

d.3. 1104-04

5 analogia

267 KNR-W 2-15

d.3. 0142-02

5

268 KNR 2-17

d.3. 0145-01

Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm

Baterie zlewowe stojące o śr. nominalnej 15 mm

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm - zlewozmywakowa

Montaż dozowników do mydła

Montaż pojemników na ręczniki papierowe

Montaż pojemników na papier toaletowy

Hydrant wewn. fi 25 z wężęm półsztyw. z miejscem na gaśnicę i gaśnica proszk. GP-4xABC

Systemowy wyciąg spalin - system wyciągu spalin przeznaczony do garaży remiz strażackich obsługu-

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

kpl.

2,000

1,000

1,000

10,000

10,000

8,000

3,000

1,000

5	jący 2 samochody z wyrzutnią dachową wraz z obro- bieniem i uszczelnieniem przejścia przez dach

Razem dział: Biały montaż

  - Klimatyzatory z funkcją grzania

269 KNR 7-24

d.3. 0104-01

6

Montaż klimatyzatorów z funkcją grzania. Klimatyza- szt. tor zawieszany na ściane budynku wyposażony w jednostkę wewnętrzną i zewnętrzną. Q chł=3,5kW, Q grz. 4,1kW z funkcją grzania przy temp. zewnętrznej

do -25st.C, z kompletem materiałów montażowych, orurowaniem i odprowadzeniem skroplin.

8,000

Razem dział: Klimatyzatory z funkcją grzania

  - Instalacja grzewcza

270 KNNR 4

Montaż pompy ciepła "powietrze-woda" typu split o

szt.

2,000

d.3. 0503-01

7

271 KNR-W 2-15

d.3. 0509-01

7

mocy 30kW wraz z osprzętem. Zdolność grzania do - 25st.C lub poniżej tej temp.

Naczynia wzbiorcze systemu zamkniętego o poj. 35 szt. dm3

2,000

272 KNR-W 2-15

d.3. 0530-03

7

273 KNR-W 2-15

d.3. 0530-04

7

Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei

Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei

szt.

szt.

2,000

2,000

274 KNR-W 2-15

d.3. 0411-03

7

275 KNR-W 2-15

d.3. 0411-04

7

276 KNR-W 2-15

d.3. 0411-01

7

277 KNR-W 2-15

d.3. 0411-01

7

Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o szt. śr. nominalnej do 25 mm

Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. szt. nominalnej 20-32 mm

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwinto- szt. wanych o śr. nominalnej 10-15 mm - zawór spustowy

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwinto- szt. wanych o śr. nominalnej 10-15 mm - zawór bezpie- czeństwa

12,000

2,000

2,000

2,000

Lp.

Podstawa

Opis

Jedn.obm.

Ilość

Cena jedn.

Wartość

278 KNR 0-35

d.3. 0208-01

7

Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania lub do-szt. płata za urządzenie zintegrowane

2,000

279 KNR-W 2-15

d.3. 0410-01

7

Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o.

szt.

5,000

280 KNR-W 2-15

d.3. 0412-02

7

Zawory z siłownikami do rozdzielaczy o śr. nominal- szt. nej 15 mm

42,000

281 KNNR 5

d.3. 0308-13

7 analogia

282 KNR-W 2-15

d.3. 0404-01

7

Montaż regulatorów temperatury naściennych

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach

szt.

m

15,000

88,000

283 KNR 0-34

d.3. 0101-02

7

284 KNR-W 2-15

d.3. 0412-07

7

Izolacja rurociągów śr.28-35 mm otulinami Thermaf- m lex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm (C)

Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm szt.

88,000

2,000

285 KNR-W 2-15

d.3. 0404-01

7

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych m śr. 18-20 mm o połączeniach zgrzewanych na ścia- nach w budynkach

7,000

286 KNR 0-34

d.3. 0101-01

7

287 KNR 0-31

d.3. 0301-02

7

Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaf- m lex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm (C)

Montaż ogrzewania podłogowego - układ wężownicym2 ślimakowy - część instalacyjna; rurociągi z polibutyle- nu PB o śr. 18 mm i rozstawie 150 mm; woda grzew- cza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C

7,000

438,620

288 KNR 0-31

d.3. 0308-02

7

Próba szczelności ogrzewania podłogowego przy	m2 rozstawie rur 150 mm

438,620

289 KNR 0-31

d.3. 0308-06

7

Regulacja ogrzewania podłogowego przy rozstawie m2 rur 150 mm

438,620

Razem dział: Instalacja grzewcza Razem dział: Instalacje sanitarne

4	Instalacje elektryczne

  - Demontaż istniejącej instalacji

290

  - kalk. własna

1

Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej

kpl.

1,000

Razem dział: Demontaż istniejącej instalacji

  - Szafki zasilające

# KNNR 5

d.4. 0405-07

2

# KNNR 5

d.4. 1207-01

2

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg kpl. wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przy- kręcenie

- Szafka z wyniesionym układem pomiarowym (komp- letna)

Wykucie bruzd dla kabla od uchwytów przyłącza na- m powietrznego

1,000

7,000

# KNNR 5

Układanie kabla YKXS 4x25mm2 w rurach osłono- m

10,000

d.4. 0205-03

2

wych HDPE 50mm pod tynkiem od uchwytów przyłą- cza napowietrznego do szafy z wyniesionym układem pomiarowym

# KNNR 5

d.4. 1208-03

2

# KNNR 5

d.4. 0205-03

2

# KNNR 5

d.4. 0405-08

2

# KNNR 5

d.4. 0605-05

2

# KNNR 5

d.4. 0606-04

2

Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm	m

Układanie kabla YKXS 5x25mm2 od szafy z wynie- m sionym układem pomiarowym do rozdzielnicy z głów- nym wyłącznikiem prądu

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg kpl. wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przy- kręcenie

- Szafka z głównym wyłącznikiem prądu (kompletna) Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokościm do 0.8 m; kat.gruntu III - bednarka FeZn 30x4

Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości szt. 3 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III

7,000

2,000

1,000

24,000

3,000

Lp.

Podstawa

Opis

Jedn.obm.

Ilość

Cena jedn.

Wartość

# KNNR 5

d.4. 0715-01

2

# KNNR 5

d.4. 0715-01

2

# KNNR 5

d.4. 0715-01

2

# KNNR 5

d.4. 0726-02

2

# KNNR 5

d.4. 0726-01

2

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem

- WLZ N2XH-J 5x16mm2

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem

- WLZ N2XH-J 5x10mm2

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem

- WLZ N2XH-J 5x6mm2

Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o prz kroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o prz kroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

m

m

m

szt.

szt.

46,000

7,000

40,000

18,000

50,000

# KNNR 5

d.4. 1203-05

2

# KNNR 5

d.4. 1203-04

2

# KNNR 5

d.4. 1203-03

2

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju ż szt.żył ły do 50 mm2 pod zaciski lub bolce

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju ż szt.żył ły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju ż szt.żył ły do 6 mm2 pod zaciski lub bolce

18,000

30,000

20,000

# KNNR 5

d.4. 1302-04

2

# KNNR 5

d.4. 1302-03

2

Badanie linii kablowej nn - kabel 5-żyłowy

Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy

odc.

odc.

6,000

1,000

Razem dział: Szafki zasilające

  - Instalacje elektryczne

4.3. 45315700-5	Tablice elektryczne wewnętrzne 1

# KNNR 5

d.4. 0405-07

3.1

# KNNR 5

d.4. 0405-07

3.1

# KNP 18 D13

d.4. 1301-03

3.1

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg kpl. wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przy- kręcenie

- Rozdzielnica elektryczna RE1 (kompletna)

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg kpl. wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przy- kręcenie

- Rozdzielnica elektryczna RE2 (kompletna)

Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego ni szt kiego napięcia do 20 pól

1,000

1,000

6,000

Razem dział: Tablice elektryczne wewnętrzne

4.3. 45310000-3	Instalacja oświetleniowa 2

# KNNR 5

d.4. 1207-01

3.2

# KNNR 5

d.4. 0212-01

3.2

# KNNR 5

d.4. 0212-01

3.2

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 m mm2 układane pod tynkiem

  - przewody kabelkowe N2XH 3x1,5mm2

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 m mm2 układane pod tynkiem

  - przewody kabelkowe N2XH 4x1,5mm2

160,000

350,000

70,000

# KNNR 5

d.4. 1208-02

3.2

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m

160,000

# KNNR 5

d.4. 1208-05

3.2

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy m3 cementowo-wapiennej

0,480

# KNNR 5

d.4. 0306-02

3.2

# KNNR 5

d.4. 0306-03

3.2

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej

Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instal cyjnej

szt.

szt.

15,000

2,000

# KNNR 5

d.4. 0306-04

3.2

# KNNR 5

d.4. 0306-04

3.2

Łączniki schodowe podtynkowe w puszce instalacyj- szt. nej

Łączniki krzyżowe podtynkowe w puszce instalacyj- szt. nej

24,000

1,000

Lp.

Podstawa

Opis

Jedn.obm.

Ilość

Cena jedn.

Wartość

# KNNR 5

d.4. 0502-01

3.2

# KNNR 5

d.4. 0502-01

3.2

# KNNR 5

d.4. 0502-01

3.2

# KNNR 5

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe)

  - oprawa oświetleniowa LED M1 /wg. projektu/

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe)

  - oprawa oświetleniowa LED M2 /wg. projektu/

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe)

  - oprawa oświetleniowa LED M3 /wg. projektu/

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe)

kpl.

kpl.

kpl.

kpl.

32,000

17,000

9,000

4,000

d.4. 0502-01

3.2

  - oprawa oświetleniowa zewnętrzna LED Z1 /wg. pro- jektu/

# KNNR 5

d.4. 0502-01

3.2

# KNNR 5

d.4. 0502-01

3.2

# KNNR 5

d.4. 0502-01

3.2

# KNNR 5

d.4. 0502-03

3.2

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe)

  - oprawa oświetlenia awaryjnego AW1 /wg. projektu/

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe)

  - oprawa oświetlenia awaryjnego AW2 /wg. projektu/

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe)

  - oprawa oświetlenia ewakuacyjnego EW1 /wg. pro- jektu/

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe)

  - oprawa oświetleniowa - naświetlacz LED

kpl.

kpl.

kpl.

kpl.

15,000

4,000

11,000

2,000

# KNNR 5

d.4. 1203-01

3.2

330 KNR 13-21

d.4. 0301-03

3.2

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju ż szt.żył ły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce

Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 kpl.pom. pomiarów dokonywanych na stanowisku

564,000

32,000

# KNNR 5

d.4. 1303-01

3.2

# KNNR 5

d.4. 1303-02

3.2

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - o wód 1-fazowy (pomiar pierwszy)

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - o wód 1-fazowy (każdy następny pomiar)

pomiar

pomiar

1,000

4,000

Razem dział: Instalacja oświetleniowa

4.3. 45310000-3	Instalacja gniazd wtyczkowych i obwodów 230V oraz 400V 3

# KNNR 5

d.4. 1207-01

3.3

# KNNR 5

d.4. 0212-01

3.3

# KNNR 5

d.4. 0212-01

3.3

# KNNR 5

d.4. 0212-01

3.3

# KNNR 5

d.4. 0212-01

3.3

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 m mm2 układane pod tynkiem

  - przewody kabelkowe N2XH-J 5x2,5mm2

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 m mm2 układane pod tynkiem

  - przewody kabelkowe N2XH-J 5x4mm2

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 m mm2 układane pod tynkiem

  - przewody kabelkowe N2XH-J 3x2,5mm2

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 m mm2 układane pod tynkiem

  - przewody sterujące dla jedn. wewn.-zewn. N2XH-J 5x1,5mm2

250,000

10,000

42,000

490,000

50,000

# KNNR 5

d.4. 1208-02

3.3

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m

250,000

# KNNR 5

d.4. 1208-05

3.3

# KNNR 5

d.4. 0308-02

3.3

# KNNR 5

d.4. 0308-03

3.3

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy m3 cementowo-wapiennej

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochron- szt. nym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyn-

cze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

  - gniazdo pojedyncze

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochron- szt. nym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne

o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2. 5 mm2

  - gniazdo podwójne

0,750

5,000

33,000

Lp.

Podstawa

Opis

Jedn.obm.

Ilość

Cena jedn.

Wartość

# KNNR 5

d.4. 0308-05

3.3

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochron- szt. nym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o ob- ciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5

mm2

  - gniazdo pojedyncze hermetyczne IP44

25,000

# KNNR 5

d.4. 0406-02

3.3

Montaż syreny alarmowej (komplet)

kpl.

1,000

# KNNR 5

d.4. 1203-02

3.3

# KNNR 5

d.4. 1203-01

3.3

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju ż szt.żył ły do 4 mm2 pod zaciski lub bolce

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju ż szt.żył ły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce

20,000

442,000

# KNNR 5

d.4. 1303-01

3.3

# KNNR 5

d.4. 1303-02

3.3

# KNNR 5

d.4. 1303-03

3.3

# KNNR 5

d.4. 1303-04

3.3

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - o wód 1-fazowy (pomiar pierwszy)

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - o wód 1-fazowy (każdy następny pomiar)

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - o wód 3-fazowy (pomiar pierwszy)

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - o wód 3-fazowy (każdy następny pomiar)

pomiar

pomiar

pomiar

pomiar

1,000

13,000

1,000

3,000

Razem dział: Instalacja gniazd wtyczkowych i obwodów 230V oraz 400V

4.3. 45312310-3	Instalacja odgromowa 4

# KNNR 5

d.4. 0601-05

3.4

Przewody instalacji odgromowej naprężane poziomem

25,000

351 KNR 5-08

d.4. 0604-07

3.4

Montaż zwodów pionowych

szt

8,000

352 KNR 5-08

d.4. 0607-03

3.4

# KNNR 5

d.4. 0103-05

3.4

Montaż przewodów odprowadzających instalacji od- m gromowej na budynkach

- drut FeZn 8mm

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na po m łożu innym niż beton

55,000

38,000

# KNNR 5

d.4. 0404-06

3.4

Obudowy o powierzchni do 0.2 m2

- skrzynka kontrolna do elewacji

szt.

6,000

355 KNR 5-08

d.4. 0619-06

3.4

356 KNR 5-08

d.4. 0611-02

3.4

357 KNNR 5

d.4. 0611-01

3.4

358 KNR 5-08

d.4. 0206-03

3.4

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płas- szt. kownik w instalacji uziemiającej i odgromowej

Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głę- m bokości do 0.6 m w gruncie kat.III

- bednarka FeZn 30x4

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub prze szt. wodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do

120 mm2 w wykopie

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły d m 35 mm2

- przewód LgY 16mm2

6,000

120,000

6,000

30,000

359 KNNR 5

d.4. 1304-01

3.4

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)

szt.

1,000

360 KNNR 5

d.4. 1304-02

3.4

361 KNNR 5

d.4. 1304-03

3.4

# KNNR 5

d.4. 1304-04

3.4

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy na- szt. stępny pomiar)

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierw- szt. szy pomiar)

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy szt. następny pomiar)

5,000

1,000

5,000

Razem dział: Instalacja odgromowa

4.3. 45310000-3	Instalacja przyzywowa 5

# KNNR 5

d.4. 0405-07

3.5 analogia

Wykonanie instalacji przyzywowej (komplet)

kpl.

1,000

Słownie: ………………………………………………………………………………. zł

……………………., dnia …………………….r.			……………………………………….

Podpis Wykonawcy

Lp.

1

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

Pozycje kosztory- sowe

2

1 - 146

1 - 14

15 - 16

17 - 30

31 - 36

37 - 52

53 - 61

62 - 71

72 - 79

80 - 84

Nazwa

3

Roboty budowlane - budynek Rozbiórki

Roboty ziemne Fundament

Warstwy wyrównawcze pod posadzki Ściany nośne

Ściany działowe i kominy Konstrukcja dachu Pokrycie dachu

Stolarka okienna

Wartość

4

Udział procento- wy

5

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

2

2.1

2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

2.3

2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.3.4

2.4

2.5

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

4

4.1

4.2

4.3

4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.3.4

4.3.5

4.3.6

85 - 93

94 - 96

97 - 102

103 - 107

108 - 112

113 - 128

129 - 146

147 - 201

147 - 171

172 - 182

172 - 174

175 - 177

178 - 180

181 - 182

183 - 193

183 - 185

186 - 188

189 - 190

191 - 193

194 - 198

199 - 201

202 - 289

202 - 215

216 - 223

224 - 234

235 - 247

248 - 268

269 - 269

270 - 289

290 - 367

290 - 290

291 - 308

309 - 367

309 - 311

312 - 332

333 - 349

350 - 362

363 - 364

365 - 367

Stolarka drzwiowa Tynki wewnętrzne

Warstwy wyrównawcze pod posadzki Warstwy posadzki przemysłowej w garażu Sufity

Roboty wykończeniowe wewnętrzne Elewacja

Roboty zewnętrzne Schody z tyłu

Chodnik i opaska z betonowej kostki brukowej Roboty ziemne

Podbudowa Obrzeża i krawężniki Nawierzchnia

Zjazd i droga wewnętrzna Roboty ziemne Podbudowa Nawierzchnia

Obrzeża i krawężniki Ogrodzenie

Roboty porządkowe Instalacje sanitarne Przyłącze wodociągowe

Kanalizacja - wyprowadzenie z budynku Instalacja z.w. i c.w.u.

Kanalizacja Biały montaż

Klimatyzatory z funkcją grzania Instalacja grzewcza

Instalacje elektryczne Demontaż istniejącej instalacji Szafki zasilające

Instalacje elektryczne

Tablice elektryczne wewnętrzne Instalacja oświetleniowa

Instalacja gniazd wtyczkowych i obwodów 230V oraz 400V

Instalacja odgromowa Instalacja przyzywowa Instalacja fotowoltaiczna RAZEM netto

# VAT

Razem brutto

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

100,00%

Ogółem wartość kosztorysowa robót

W tym:

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT Podatek VAT

Słownie: ……………………………………………………………………. zł

……………………., dnia …………………….r.			……………………………………….

Podpis Wykonawcy

# Text boxes

T

ą-

t-

-

a-

a-

e-

ej

y-

n-

n-

n-

ł-

e-

a-

n-

n-

ś-

-

e-

h

o

n-

n-

h

h

n-

n-

ej

a-

h

h

e

o-

o-

o-

o-

l-

l-

s-

-

o-

o

bli

o-

o

y-

n-

n-

n-

n-

-

ci

y-

.

ar-

-

ci

y-

.

ar-

e

-

m

y-

e-

o-

e-

ą

ą-

m

o

o

o

o

z-

z-

o

o

e-

e-

y-

y-

y-

s-

a-

y-

b-

b-

y-

y-

b-

b-

b-

b-

d-

-

o

z-

Lp.	Podstawa

364 KNNR 5

d.4. 1307-01

3.5

Opis

Sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacyjnych

Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn. Wartość

pomiar	5,000

Razem dział: Instalacja przyzywowa

4.3.

6

365

Instalacja fotowoltaiczna

Wykonanie dachowej instalacji fotowoltaicznej o mo- kpl.

1,000

d.4. kalk. własna cy 19,80kWp (komplet) 3.6

- KNNR 5

d.4. 1301-02

3.6

- KNNR 5

d.4. 1307-01

3.6

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektryc pomiar nego niskiego napięcia

1,000

Sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacyjnych

pomiar

2,000

Razem dział: Instalacja fotowoltaiczna

Razem dział: Instalacje elektryczne

Razem dział: Instalacje elektryczne

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Podatek VAT 23%

Ogółem wartość kosztorysowa robót